## Slide 1: 第4章 动态电路的时域分析
一阶电路的响应
二阶电路的响应
一阶电路和二阶电路的阶跃响应
一阶电路和二阶电路的冲激响应

## Slide 2
换路后外加激励为零，仅由动态元件初始储能产生的电压和电流。
一、RC电路的零输入响应
已知 vC (0－)=V0
零输入响应
4.1.1 一阶电路的零输入响应
4.1 一阶电路（First-order circuits）的响应
t > 0
i
+
–
vR
C
+
–
vC
R
VS
i
+
–
vR
C
+
–
vC
R
+
-
S(t =0)

## Slide 3
特征根
特征方程
RCs+1=0
代入初始值 vC (0+) = vC(0) = V0
k =V0
i
S(t=0)
+
–
vR
C
+
–
vC
R
通解

## Slide 4
或

## Slide 5
t
V0
vC
0
I0
t
i
0
令  =RC, 称 为一阶电路的时间常数（Time constant）
电压、电流是随时间按同一指数规律衰减的函数；
连续函数
跃变
响应与初始状态成线性关系，其衰减快慢与RC有关;
表明

## Slide 6
时间常数 的大小反映了电路过渡过程时间的长短
 = RC
 大→过渡过程时间长
 小→过渡过程时间短
电压初值一定：
R 大（ C 一定） i = v/R 放电电流小
放电时间长
V0
t
vc
0
 小
 大
C 大（R 一定） W = Cv2/2 储能大
物理含义

## Slide 7
(a) 时间常数 : 电容电压衰减到原来电压36.8%所需的时间。 工程上认为： 经过 3 ~5 ，过渡过程基本结束。
V0 0.368V0 0.135V0 0.05V0 0.007V0
t
0  2 3 5
V0 V0 e -1 V0 e -2 V0 e -3 V0 e -5
注意

## Slide 8
 ＝ t2－ t1
t1 时刻曲线的斜率等于
次切距的长度
(b) 时间常数 的几何意义
V0
t
vc
0

t1
t2

## Slide 9
能量关系
电容不断释放能量被电阻吸收, 直到全部消耗完毕。
设 vC(0+) = V0
电容放出能量：
电阻吸收（消耗）能量：
vC
R
+

C

## Slide 10
二、RL电路的零输入响应
特征方程 Ls+R=0
特征根
代入初始值
k = iL(0+) = I0
t > 0
iL
S(t =0)
VS
L
+
–
vL
R
+
-
i
L
+
–
vL
R
通解

## Slide 11
t
I0
iL
0
连续函数
电压、电流是随时间按同一指数规律衰减的函数；
表明
-RI0
vL
t
0
i
L
+
–
vL
R
跃变

## Slide 12
响应与初始状态成线性关系，其衰减快慢与L/R有关;
令 称为一阶RL电路时间常数
 = L/R
时间常数 的大小反映了电路过渡过程时间的长短
L大 W=LiL2/2 起始能量大
R小 P=Ri2 放电过程消耗能量小
放电慢， 大
 大→过渡过程时间长
 小→过渡过程时间短
物理含义
电流初值iL(0)一定：

## Slide 13
能量关系
电感不断释放能量被电阻吸收, 直到全部消耗完毕。
设 iL(0+) = I0
电感放出能量：
电阻吸收（消耗）能量：
i
L
+
–
vL
R

## Slide 14
一阶电路的零输入响应是由储能元件的初值引起的响应, 都是由初始值衰减为零的指数衰减函数。
iL(0+)= iL(0－)
vC (0+) = vC (0－)
RC电路
RL电路
小结

## Slide 15
一阶电路的零输入响应和初始值成正比，称为零输入线性。
衰减快慢取决于时间常数
同一电路中所有响应具有相同的时间常数。
 = R C
 = L/R
R为与动态元件相连的一端口电路的等效电阻。
RC
电路
RL
电路

## Slide 16
动态元件初始能量为零，由t >0电路中外加激励作用所产生的响应。
方程：
4.1.2 一阶电路的零状态响应
解答形式为：
一、RC电路的直流响应
零状态响应
非齐次方程特解
齐次方程通解
i
S(t = 0)
VS
+
–
vR
C
+
–
vC
R
vC (0－)=0
+
–
非齐次线性常微分方程

## Slide 17
与输入激励的变化规律有关，为电路的稳态解
变化规律由电路参数和结构决定
的通解
通解（自由分量，暂态分量）
特解（强制分量）
特解

## Slide 18
全解
vC (0+) = k+VS= 0
k= － VS
由初始条件 vC (0+)=0 定积分常数 k
从以上式子可以得出：

## Slide 19
-VS
vC
vC
VS
t
iC
0
t
vC
0
电压、电流是随时间按同一指数规律变化的函数；电容电压由两部分构成：
连续函数
跃变
稳态分量（强制分量）
暂态分量（自由分量）
表明
+

## Slide 20
响应变化的快慢，由时间常数 ＝RC决定； 大，充电慢， 小充电就快。
响应与外加激励成线性关系；
能量关系
电容储存能量：
电源提供能量：
电阻消耗能量：
电源提供的能量一半消耗在电阻上，一半转换成电场能量储存在电容中。
表明
R
C
+
-
VS

## Slide 21
二、RL电路的直流响应
已知 iL(0－) = 0，电路方程为：
t
iL
0
iL
S(t=0)
VS
+
–
vR
L
+
–
vL
R
+
—

## Slide 22
vL
VS
t
0
iL
S(t=0)
VS
+
–
vR
L
+
–
vL
R
+
—

## Slide 23
当系统的起始状态为零时，线性电路的零状态响应与外加激励成线性关系,即所谓的“零状态线性”。
小结
电路的零状态响应是由外加激励和电路特性决定的。

## Slide 24
4.1.3 一阶电路的全响应
电路的初始状态不为零，同时又有外加激励源作用时电路中产生的响应。
以RC电路为例，电路微分方程：
一、全响应
全响应
i
S(t=0)
VS
+
–
vR
C
+
–
+
–
vC
R
 = RC
特解
通解
解答为：

## Slide 25
vC (0－) = V0
vC (0+) = k+VS =V0
 k = V0 - VS
由初始值定 k

## Slide 26
二、全响应的两种分解方式
vC"
-VS
V0
暂态解
vC'
VS
稳态解
V0
vc
全解
t
vc
0
全响应 = 强制分量(稳态解)+自由分量(暂态解)
着眼于电路的两种工作状态
物理概念清晰
强制分量
自由分量
Complete response = forced response + natural response
( Steady-state
response )
( transient
response )

## Slide 27
全响应 = 零状态响应 + 零输入响应
着眼于因果关系
便于叠加计算
零输入响应
零状态响应
S(t =0)
VS
C
+
–
R
vC (0－)=V0
+
S(t =0)
VS
C
+
–
R
vC (0－)=V0
S(t =0)
VS
C
+
–
R
vC (0－)= 0

## Slide 28
零状态响应
零输入响应
t
vc
0
VS
零状态响应
全响应
零输入响应
V0

## Slide 29
4.1.4 一阶电路的三要素法
一阶电路的数学模型是一阶线性微分方程：
令 t = 0+
其解答一般形式为：
特解

## Slide 30
分析一阶电路问题转为求解电路的三个要素的问题。
用0+等效电路求解
用t→的稳态电路求解
直流激励时：
k
注意
三要素
稳态解
初始值
时间常数

## Slide 31
vC(0+)=V0 i(0+)=0
已知：
以电容电压为变量：
电路方程：
以电感电流为变量：
4.2.1 二阶电路的零输入响应
R
L
C
+
-
i
vc
+
-
vL
4.2 二阶电路的响应

## Slide 32
特征方程：
电路方程：
以电容电压为变量时的初始条件：
vC(0+)=V0
i(0+)=0
以电感电流为变量时的初始条件：
i(0+)=0
vC(0+)=V0

## Slide 33
零输入响应的三种情况
过阻尼
临界阻尼
欠阻尼
特征根：
两个不等负实根
两个相等负实根
两个共轭复根
overdamped
Critically damped
underdamped

## Slide 35
V0
t
vc
设 |s2| > |s1|
0
电容电压

## Slide 36
t = 0+ ic= 0, t= ic  0
ic > 0 t = tm 时 ic 最大
tm
ic
t
V0
vc
0
电容和电感电流

## Slide 37
V0
vc
tm
2tm
vL
ic
0 < t < tm ， i 增加, vL > 0，
t > tm i 减小, vL < 0
t = 2tm 时， vL  最大。
R
L
C
+
-
t
0
电感电压

## Slide 38
iC = i 为极值时，即 vL=0 时的 tm 计算如下:
由 dvL/dt 可确定 vL 为极小时的 tmin .

## Slide 39
能量转换关系
0 < t < tm vC 减小 ，i 增加。
t > tm vC 减小 ，i 减小。
R
L
C
+
-
R
L
C
+
-
t
V0
vC
tm
2tm
vL
iC
0

## Slide 40
vc 的解答形式：
经常写为：
共轭复根

## Slide 41
a
ω
ω0

ω，ω０，δ的关系

## Slide 42
t = 0 时 vc=V0
vC = 0：t = ，2 ... n
wt
-
2-
2

0
V0
vC
是振幅以 为包络线依指数衰减的正弦函数。

## Slide 43
2b
b
wt

2
2
0
V0
vC

vL
iC
vL= 0：t =  ，+，2+ ... ，n+
ic= 0：t = 0，，2 ... ，n ，为 vc极值点，
ic 的极值点为 vL 零点。

## Slide 44
能量转换关系：
0 < t < 
 < t < 
 < t < 
R
L
C
+
-
R
L
C
+
-
R
L
C
+
-
2b
b
wt

2
2
0
V0
vC

vL
iC

## Slide 45
特例：R = 0 时
等幅振荡
t
L
C
+
-
0

## Slide 46
相等负实根

## Slide 48
可推广应用于一般二阶电路
小结
定常数
由初始条件
过阻尼，非振荡放电
临界阻尼，非振荡放电
欠阻尼，振荡放电

## Slide 49
vC(0－) = 0 , iL(0－) = 0
微分方程为：
通解
特解
特解:
特征方程为:
例
4.2.2 二阶电路的零状态响应
R
L
C
+
-
vC
iL
VS
+
-
S

## Slide 50
vC 的一般形式为：
由初值 和 确定两个常数。

## Slide 51
4.2.3 二阶电路的全响应
例 已知：R = 50 ，L = 0.5 H，C = 100 F，iL(0-) = 2 A，vC(0-) = 0，求：iL
(1) 列微分方程
(2) 求特解
解
应用结点法：
R
1 A
iL
iC
L
C

## Slide 52
(3) 求通解
特征根为： s = 100  j100
(4) 定常数
特征方程为：

## Slide 53
二阶电路含二个独立储能元件，是用二阶常微分方程所描述的电路。
二阶电路的性质取决于特征根，特征根取决于电路结构和参数，与激励和初值无关。
小结

## Slide 54
求二阶电路全响应的步骤
(a) 列写 t > 0+ 电路的微分方程
(b) 求通解
(c) 求特解
(d) 全响应=强制分量+自由分量
(e) 由初值 定常数。

## Slide 55
单位阶跃函数简介
定义
t
 (t)
0
1
单位阶跃函数的延迟
t
 (t-t0)
t0
0
1
4.3 一阶电路和二阶电路的阶跃响应

## Slide 56
t = 0 合闸 i(t) = Is
在电路中模拟开关的动作
t = 0 合闸 v(t) = VS
单位阶跃函数的作用
S
VS
v(t)
v(t)
Is
S
v(t)

## Slide 57
起始一个函数
t
f (t)
0
t0
延迟一个函数
t
f(t)
0
t0

## Slide 58
用单位阶跃函数表示复杂的信号
例 1
(t)
t
f(t)
1
0
1
t0
t
f(t)
0
t0
- (t-t0)
例 2
1
t
1
f(t)
0
2
4
3

## Slide 59
例 4
1
t
1
f(t)
0
例 3
1
t
1
f(t)
0
2
4
3
2

## Slide 60
例 5
t
1
0
2
已知电压v(t)的波形如图，试画出下列电压的波形。
t
1
v(t)
0
－2
2
t
1
0
1
t
1
0
1
t
1
0
2
1
(1)
(2)
(3)
(4)

## Slide 61
和
的区别
激励为单位阶跃函数时，电路中产生的零状态响应。
阶跃响应
i
C
+
–
vC
R
vC (0－)=0
注意
4.3.1 一阶电路的阶跃响应

## Slide 62
t
0
1
i
t
0
i
t
vC
1
0

## Slide 63
t
iC
0
激励在 t = t0 时加入，
则响应从 t = t0 开始。
不要写为：
iC
 (t -t0)
C
+
–
vC
R
t0
注意

## Slide 64
求图示电路中电流 iC(t)
例
10k
10k
vs
+
-
ic
100F
vC(0－) = 0
0.5
10
t(s)
vs(V)
0
5k
0.5vs
+
-
ic
100F
vC(0－)=0
等效

## Slide 65
应用叠加定理
5k
+
-
ic
100F
5k
+
-
ic
100F
5k
+
-
ic
100F
阶跃响应为：

## Slide 66
由齐次性和叠加性得实际响应为：
5k
+
-
ic
100F
5k
+
-
ic
100F

## Slide 67
分段表示为：

## Slide 68
分段表示为：
t(s)
iC(mA)
0
1
-0.632
0.5
波形
0.368

## Slide 69
对电路应用KCL列结点电流方程有
已知图示电路中vC(0-) = 0, iL(0-) = 0，求单位阶跃响应 iL(t）
例
解
iS
0.25H
0.2
2F
iR
iL
iC
0.5iC
4.3.2 二阶电路的阶跃响应

## Slide 70
代入已知参数并整理得：
这是一个二阶线性非齐次方程，其解为
特解
特征方程
通解
解得特征根

## Slide 71
代初始条件
阶跃响应
电路的动态过程具有过阻尼性质。

## Slide 72
定义
t
 (t)
1
0
单位脉冲函数的极限
/2
1/
t
p(t)
/2
4.4 一阶电路和二阶电路的冲激响应
单位冲激函数简介

## Slide 73
单位冲激函数的延迟
t
 (t-t0)
t0
0
（1）
单位冲激函数的性质
冲激函数对时间的积分等于阶跃函数

## Slide 74
冲激函数的筛分性
同理
例
t
(t)
1
0
f(t)
f(0)
f(t)在 t0 处连续
f(0)(t)
注意

## Slide 75
vc不是冲激函数 , 否则KCL不成立
分二个时间段考虑冲激响应
电容充电，方程为
(1) t 在 0－ → 0+间
例1
激励表示为单位冲激函数时，电路中产生的零状态响应。
冲激响应
求单位冲激电流激励下的RC电路的零状态响应。
解
注意
vC(0－) = 0
iC
R
(t)
C
+
-
vC
4.4.1 一阶电路的冲激响应

## Slide 76
电容中的冲激电流使电容电压发生跃变。
0
结论
(2) t > 0+ 为零输入响应（电容放电）
iC
R
C
+
vC
－

## Slide 77
vC
t
0
iC
t
1
0

## Slide 78
例2
求单位冲激电压激励下的RL电路的零状态响应。
分二个时间段考虑冲激响应
解
L
+
-
iL
R
+
-
vL
iL不是冲激函数 , 否则KVL不成立。
注意
0
(1) t 在 0－ → 0+间方程为
电感上的冲激电压使电感电流发生跃变。

## Slide 79
(2) t > 0+ 为零输入响应（电感放电）
L
iL
R
+
-
vL
iL
t
0
vL
t
1
0

## Slide 80
零状态
R(t)
单位阶跃响应和单位冲激响应关系
单位阶跃响应
单位冲激响应
h(t)
s(t)
单位冲激
 (t)
单位阶跃
 (t)
激励
响应

## Slide 81
先求单位阶跃响应：
求is (t)为单位冲激时电路响应vC(t)和iC (t).
例
解
vC(0+)=0
vC()=R
 = RC
iC(0+)=1
iC()=0
再求单位冲激响应，令：
令
vC(0－)=0
iC
R
iS(t)
C
+

vC

## Slide 82
0

## Slide 83
vC
R
t
0
iC
1
t
0
vC
t
0
冲激响应
阶跃响应
iC
t
1
0

## Slide 84
有限值
有限值
KVL方程为
例
R
L
C
+
-
+
-
vC
iR
 (t)
求单位冲激电压激励下的RLC电路的零状态响应。
解
t 在0－至0＋间
4.4.2 二阶电路的冲激响应

## Slide 85
t > 0+为零输入响应
0